| Certificado de Análisis | Lote | 17265 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 6021 | CLORURO DE METILENO HPLC Para uso en cromatografía líquida | 75-09-2 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo | CH2Cl2 | 84.93 | 10 / 04 / 2014 | Abril 2024 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo [CH2Cl2] (por C.G.) | 99.72 % | 99.5 % min. |
| Color (APHA) | 5 | 10 máx. |
| Residuo después de la evaporación | 0.0004 % | 0.002 % máx. |
| Acidez titulable | 0.0001 meq/g | 0.0003 meq/g máx. |
| Halógenos libres | Pasa prueba | Pasa prueba |
| Agua (H2O) | 0.0032 % | 0.02 % máx. |
| Densidad (g/ml) a 25 ºC | 1.24 | *N.E. |
| Absorbancia Ultravioleta (1.0 –cm celda contra agua): |  |  |
| 400 – 340 nm | 0.003 | 0.01 máx. |
| 260 nm | 0.013 | 0.04 máx. |
| 250 nm | 0.029 | 0.10 máx. |
| 240 nm | 0.128 | 0.35 máx. |
| 235 nm | 0.335 | 1.00 máx. |

Observaciones: Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición. El resultado de ensayo, se reporta con el % de H2O corregido.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.