| Certificado de Análisis | Lote | 11329 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 3006 | ACETATO DE ETILO | 141-78-6 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | CH3COOCH2CH3 | 88.11 | 25 / 10 / 2010 | Noviembre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (CH3COOCH2CH3) | 99.85 % | 99.5 % min. |
| Color (APHA) | 3 | 10 máx. |
| Residuo después de la evaporación | 0.0005 % | 0.003 % máx. |
| Agua (H2O) | 0.00 % | 0.2 % máx. |
| Acidez titulable meq / g | 0.0004 | 0.0009 máx. |
| Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico | Pasa Prueba | Pasa Prueba |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición. |  | LAB 01 Firma |