| Certificado de Análisis | Lote | 11308 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 3000 | ACETONA | 67-64-1 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | (CH3)2CO | 58.08 | 18 / 02 / 2010 | Noviembre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo [(CH3)2CO] | 99.6624 % | 99.5 % min. |
| Color (APHA) | 3 | 10 máx. |
| Residuo después de la evaporación | 0.001 % | 0.001 % máx. |
| Solubilidad en agua | Pasa prueba | Pasa prueba |
| Acidez titulable meq / g | 0.00024 | 0.0003 máx. |
| Base titulable meq / g | 0.0000 | 0.0006 máx. |
| Alcohol isopropílico | 0.01 % | 0.05 % máx. |
| Metanol | 0.01 % | 0.05 % máx. |
| Sustancias reductoras del permanganato | Pasa prueba | Pasa prueba |
| Agua (H2O) | 0.3265 % | 0.5 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagent Chemicals 10ª edición. Nota: El Resultado de ensayo se reporta con el % de Agua corregido. |  | LAB 01 Firma |