| Certificado de Análisis | Lote | 11338 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 7048 | BISULFITO DE SODIO ANHIDRO | 7631-90-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo | N/A | N/A | 08 / 11 / 2010 | Noviembre 2020 |

Este producto es usualmente una mezcla de bisulfito de sodio NaHSO3 y metabisulfito de sodio Na2S2O5

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (SO2) | 66.68 % | 58.5 % min. |
| Materia insoluble | 0.004 % | 0.005 % máx. |
| Cloruro (Cl) | 0.002 % | 0.02 % máx. |
| Metales pesados ( como Pb) | 0.001 % | 0.001 % máx. |
| Hierro (Fe) | 0.0002 % | 0.002 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones. |  | LAB 01 Firma |