| Certificado de Análisis | Lote | 11179 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 3090 | ETER DE PETROLEO | 8032-32-4 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | N/A | N/A | 19 / 08 / 2010 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Color (APHA) | 3 | 10 máx. |
| Residuo después de la evaporación | 0.0002 % | 0.001 % máx. |
| Acidez | Pasa prueba | Pasar prueba |
| Rango de ebullición | 50 ºC | 35 – 60 ºC |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagent Chemicals 10ª edición. |  | LAB 01 Firma |