| Certificado de Análisis | Lote | 11339 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 3011 | FENOL | 108-95-2 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo Analítico | C6H5OH | 94.11 | 28 / 07 / 2010 | Noviembre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (C6H5OH) | 100.29 % | 99.0 % min. |
| Residuo después de la evaporación | 0.05 % | 0.05 % máx. |
| Agua (H2O) | 0.5 % | 0.5 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones grado reactivo analítico. |  | LAB 01 Firma |