| Certificado de Análisis | Lote | 11193 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 9014 | HEPTANO HPLC Para Cromatografía Líquida | 142-82-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo | CH3(CH2) 5CH3 | 100.21 | 09 / 12 / 2008 | Octubre 2018 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo [CH3(CH2) 5CH3] por (CG) | 99.1 % | 99 % min. |
| Color (APHA) | 3 | 10 máx. |
| Residuo después de la evaporación | 0.001 % | 0.001 % máx. |
| Absorbancia Ultravioleta (1.0 –cm. celda contra agua): |  |  |
| 400 – 254 nm | 0.01 | 0.01 máx. |
| 230 nm | 0.05 | 0.05 máx. |
| 220 nm | 0.15 | 0.15 máx. |
| 210 nm | 0.40 | 0.40 máx. |
| 197 nm | 1.0 | 1.0 máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones. |  | LAB 01 Firma |