| Certificado de Análisis | Lote | 11270 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 2021 | HIDROXIDO DE BARIO | 12230-71-6 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | Ba(OH)2·8H2O | 315.46 | 11 / 03 / 2010 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (Ba(OH)2·8H2O) | 99.9 % | 98.0 % |
| Insoluble en HCl | 0.001 % | 0.001 % máx. |
| Cloruro (Cl) | 0.0008 % | 0.001 % máx. |
| Sulfuro (S) | Pasa prueba | Pasa prueba |
| Metales pesados (como Pb) | 0.00003 % | 0.00005 % máx. |
| Hierro (Fe) | 0.0008 % | 0.002 % máx. |
| Potasio (K) | 0.0005 % | 0.01 % máx. |
| Sodio (Na) | 0.004 % | 0.01 % máx. |
| Calcio (Ca) | 0.03 % | 0.05 % máx. |
| Estroncio (Sr) | 0.07 % | 0.8 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición. |  | LAB 01 Firma |