0

| Certificado de Análisis | Lote | 11288 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 6050 | HIDROXIDO DE SODIO Lentejas (Bajo en Carbonatos) | 1310-73-2 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | NaOH | 40.0 | 05 / 10 / 2010 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (NaOH) | 99.3 % | 97.0 % min. |
| Carbonato de sodio (Na2CO3) | 0.28 % | 0.5 %máx. |
| Cloruro (Cl) | 0.0005 % | 0.005 % máx. |
| Compuestos de nitrógeno (como N) | 0.0005 % | 0.001 % máx. |
| Fosfato (PO4) | 0.0001 % | 0.001 % máx. |
| Sulfato (SO4) | 0.0003 % | 0.003 % máx. |
| Precipitados con hidróxido de amonio | 0.02 % | 0.02 % máx. |
| Metales pesados ( como Ag) | 0.002 % | 0.002 % máx. |
| Hierro (Fe) | 0.0001 % | 0.001 % máx. |
| Níquel (Ni) | 0.0005 % | 0.001 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagent Chemicals 10ª edición. |  | LAB 01 Firma |