| Certificado de Análisis | Lote | 11273 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 0611 | NITRATO DE PLATA Solución volumétrica 0.1N | 7761-88-8 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo | N/A | N/A | 20 / 10 / 2010 | Octubre 2020 |

Solución estandarizada a 20°C con Cloruro de Potasio 999a Estándar Primario SRM NIST La solución se prepara con reactivo ACS y agua destilada grado reactivo.

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Normalidad | 0.10000 | 0.099 – 0.101 |
| Apariencia | Pasa Prueba | LCLMS |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificación. |  | LAB 01 Firma |