| Certificado de Análisis | Lote | 11231 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 4071 | NITRATO DE SODIO | 7631-99-4 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | NaNO3 | 84.99 | 11 / 10 / 2010 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (NaNO3 ) | 99.5 % | 99.0 % min. |
| Materia insoluble | 0.005 % | 0.005 % máx. |
| pH solución al 5 % a 25 °C | 6.0 | 5.5 – 8.3 |
| Cloruro (Cl) | 0.0005 % | 0.001 % máx. |
| Iodato (IO3) | 0.0005 % | 0.0005 % máx. |
| Nitrito (como NO2) | 0.001 % | 0.001 % máx. |
| Fosfato (PO4) | 0.0004 % | 0.0005 % máx. |
| Sulfato (SO4) | 0.0015 % | 0.003 % máx. |
| Metales pesados ( como Pb) | 0.0004 % | 0.0005 % máx. |
| Hierro (Fe) | 0.0002 % | 0.0003 % máx. |
| Calcio (Ca) | 0.005 % | 0.005 % máx. |
| Magnesio (Mg) | 0.002 % | 0.002 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagent Chemicals 10ª edición. |  | LAB 01 Firma |