| Certificado de Análisis | Lote | 11355 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 0682 | PERMANGANATO DE POTASIO Solución volumétrica 0.1N | 7722-64-7 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo | N/A | N/A | 10 / 11 / 2010 | Noviembre 2020 |

Solución estandarizada a 20°C con Oxalato de Sodio Estandar Primario SRM 40h NIST

La solución se prepara con reactivo ACS y agua destilada grado reactivo.

| Pruebas | Resultado | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Normalidad | 0.100015 | 0.099 – 0.101 |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificación. |  | LAB 01 Firma |