| Certificado de Análisis | Lote | 11234 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 4060 | PIRIDINA | 110-86-1 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | N:CHCH:CHCH:CH | 79.10 | 12 / 10/ 2010 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (C5H5N) | 99.1 % | 99.0 % min. |
| Solubilidad en agua | Pasa prueba | Pasa prueba |
| Residuo después de la evaporación | 0.000 % | 0.002 % máx. |
| Agua (H2O) | 0.032 % | 0.1 % máx. |
| Cloruro (Cl) | 0.0005 % | 0.001 % máx. |
| Sulfato (SO4) | 0.0002 % | 0.001 % máx. |
| Amonio (NH4) | 0.00125 % | 0.002 % máx. |
| Cobre (Cu) | 0.0005 % | 0.0005 % máx. |
| Sustancias reductoras | Pasa prueba | Pasa prueba |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagent Chemicals 10ª edición. |  | LAB 01 Firma |