| Certificado de Análisis | Lote | 11351 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 8040 | TRICLOROETILENO | 79-01-6 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | CHCl:CCl2 | 131.39 | 10 / 11 / 2010 | Noviembre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (CHCl:CCl2) | 99.6 % | 99.5 % min. |
| Color (APHA) | 8 | 10 máx. |
| Residuo después de la evaporación | 0.0004 % | 0.001 % máx. |
| Acidez titulable meq / g | 0.000006 | 0.0001 máx. |
| Base titulable meq / g | 0.00009 | 0.0003 máx. |
| Agua (H2O) | 0.01 % | 0.02 % máx. |
| Metales pesados (como Pb) | 0.00006 % | 0.0001 % máx. |
| Halógenos libres | Pasa prueba | Pasa Prueba |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 9ª edición. |  | LAB 01 Firma |