| Certificado de Análisis | Lote | 17275 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 3020 | AGUA DESTILADA | 7732-18-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo | H2O | 18.02 | 11 / 04 / 2014 | Abril 2024 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Residuo después de la evaporación | 0.0005 % | 0.001 % máx. |
| pH | 5.72 | 5.0 – 7.0 |
| Conductividad umhos | 0.9 | 1.5 máx. |
| Sustancias reductoras del KMnO4 | 60 minutos | 60 minutos min. |
| Amonio (NH4) | Negativo | 0.00003 % máx. |
| Hierro (Fe) | Negativo | 0.00004 % máx. |
| Calcio (Ca) | Negativo | 0.00004 % máx. |
| Cloruro (Cl) | Negativo | 0.00004 % máx. |
| Dióxido de carbono (CO2) | Negativo | 0.00004 % máx. |
| Sulfato (SO4) | Negativo | 0.0001 % máx. |
| Metales pesados (como Pb) | Negativo | 0.000001 % máx. |

Observaciones: Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.