| Certificado de Análisis | Lote | 11230 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 8010 | NITRATO DE PLATA | 7761-88-8 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | AgNO3 | 169.87 | 05 / 10 / 2010 | Octubre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (AgNO3 ) | 99.3 % | 99.0 % min. |
| Claridad de la solución | Pasa prueba | Pasa prueba |
| Cloruro (Cl) | 0.0005 % | 0.0005 % máx. |
| Acidez libre | Pasa prueba | Pasa prueba |
| Sustancias no precipitadas por HCl | 0.0001 % | 0.01 % máx. |
| Sulfato (SO4) | 0.0015 % | 0.002 % máx. |
| Hierro (Fe) | 0.0002 % | 0.0002 % máx. |
| Cobre (Cu) | 0.00005 % | 0.0002 % máx. |
| Plomo (Pb) | 0.0008 % | 0.001 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 10ª edición. |  | LAB 01 Firma |